## Formelsamling
OHMS lov og effektformelen
Formel | Ukjent | P | U (V) | R (Ω) | I (A) | Resultat
P = U × I | P |  | 230 |  | 10 | 2300 | W
P = I² × R | P |  |  | 23 | 10 | 2300 | W
P = U² / R | P |  | 230 | 23 |  | 2300 | W
U = P / I | U | 2300 |  |  | 10 | 230 | V
U = I × R | U |  |  | 23 | 10 | 230 | V
U = √(P × R) | U | 2300 |  | 23 |  | 230 | V
R = U / I | R |  | 230 |  | 10 | 23 | Ω
R = P / I² | R | 2300 |  |  | 10 | 23 | Ω
R = U² / P | R | 2300 | 230 |  |  | 23 | Ω
I = P / U | I | 2300 | 230 |  |  | 10 | A
I = U / R | I |  | 230 | 23 |  | 10 | A
I = √(P / R) | I | 2300 |  | 23 |  | 10 | A
Amperetimer
Formel | Ukjent | I (A) | U (V) | h (timer) | Ah | S (VA) | Resultat |  | Timer | Minutter
I = Ah / h | A |  |  | 0.25 | 60 |  | 240 | A | 0.1 | 6
I = S / U | A |  | 230 |  |  | 750 | 3.2609 | A | 0.25 | 15
Ah = I × h | Ah | 10 |  | 0.25 |  |  | 2.5 | Ah | 0.33 | 20
h = Ah / I | h | 10 |  |  | 2.5 |  | 0.25 | timer | 0.5 | 30
U = S / I | V | 10 |  |  |  | 750 | 75 | V | 0.6 | 36
S = I × U | VA | 10 | 12 |  |  |  | 120 | VA | 1 | 60
Tilsynelatende effekt (S) og Aktiv effekt (P)
Formel | Ukjent | P (W) | S (VA) | Effektfaktor (cos φ) | Resultat |  |  |  | Spoler/kondensator gir Q:
P = S × cos(φ) | P |  | 1100 | 0.8 | 880 | W |  |  | Positiv Q = | Induktiv last
S = P / cos(φ) | S | 1000 |  | 0.8 | 1250 | VA |  |  | Negativ Q = | Kapasitiv last
cos(φ)= P / S | Effektfaktor | 1000 | 1100 |  | 0.90909 |  |  |  | Ingen Q = | Resistiv last

## Kraftelektronikk
P = U x I men hva skjer når U og I er sinuskurver?
… og strøm og spenning ikke er i fase?

## Graf
Effektfaktor | 0

## Data
t (A) | U (B) | I (C)
0 | 0 | 0
0.062832 | 0.062791 | 0.062791
1 | 0.84147 | 0.84147
1.0628 | 0.87374 | 0.87374
2 | 0.9093 | 0.9093
2.0628 | 0.88137 | 0.88137
3 | 0.14112 | 0.14112
3.0628 | 0.078679 | 0.078679
4 | -0.7568 | -0.7568
4.0628 | -0.79635 | -0.79635
5 | -0.95892 | -0.95892
5.0628 | -0.93922 | -0.93922
6 | -0.27942 | -0.27942
6.0628 | -0.21857 | -0.21857
7 | 0.65699 | 0.65699
7.0628 | 0.70303 | 0.70303
8 | 0.98936 | 0.98936
8.0628 | 0.97827 | 0.97827
9 | 0.41212 | 0.41212
9.0628 | 0.35409 | 0.35409
10 | -0.54402 | -0.54402
10.0628 | -0.59563 | -0.59563
11 | -0.99999 | -0.99999
11.0628 | -0.99774 | -0.99774
12 | -0.53657 | -0.53657
12.0628 | -0.48253 | -0.48253
13 | 0.42017 | 0.42017
13.0628 | 0.47632 | 0.47632
14 | 0.99061 | 0.99061
14.0628 | 0.99724 | 0.99724
15 | 0.65029 | 0.65029
15.0628 | 0.6013 | 0.6013
16 | -0.2879 | -0.2879
16.0628 | -0.34747 | -0.34747
17 | -0.9614 | -0.9614
17.0628 | -0.97678 | -0.97678
18 | -0.75099 | -0.75099
18.0628 | -0.70804 | -0.70804
19 | 0.14988 | 0.14988
19.0628 | 0.21166 | 0.21166
20 | 0.91295 | 0.91295
20.0628 | 0.93677 | 0.93677
21 | 0.83666 | 0.83666
21.0628 | 0.80061 | 0.80061
22 | -0.0088513 | -0.0088513
22.0628 | -0.071622 | -0.071622
23 | -0.84622 | -0.84622
23.0628 | -0.87801 | -0.87801
24 | -0.90558 | -0.90558
24.0628 | -0.87716 | -0.87716
25 | -0.13235 | -0.13235
25.0628 | -0.069852 | -0.069852
26 | 0.76256 | 0.76256
26.0628 | 0.80167 | 0.80167
27 | 0.95638 | 0.95638
27.0628 | 0.93615 | 0.93615
28 | 0.27091 | 0.27091
28.0628 | 0.20993 | 0.20993
29 | -0.66363 | -0.66363
29.0628 | -0.7093 | -0.7093
30 | -0.98803 | -0.98803
30.0628 | -0.9764 | -0.9764
31 | -0.40404 | -0.40404
31.0628 | -0.3458 | -0.3458
32 | 0.55143 | 0.55143
32.0628 | 0.60272 | 0.60272
33 | 0.99991 | 0.99991
33.0628 | 0.99711 | 0.99711
34 | 0.52908 | 0.52908
34.0628 | 0.47476 | 0.47476
35 | -0.42818 | -0.42818
35.0628 | -0.48408 | -0.48408
36 | -0.99178 | -0.99178
36.0628 | -0.99786 | -0.99786
37 | -0.64354 | -0.64354
37.0628 | -0.59421 | -0.59421
38 | 0.29637 | 0.29637
38.0628 | 0.35575 | 0.35575
39 | 0.9638 | 0.9638
39.0628 | 0.97864 | 0.97864
40 | 0.74511 | 0.74511
40.0628 | 0.70177 | 0.70177
41 | -0.15862 | -0.15862
41.0628 | -0.22031 | -0.22031
42 | -0.91652 | -0.91652
42.0628 | -0.93983 | -0.93983
43 | -0.83177 | -0.83177
43.0628 | -0.79528 | -0.79528
44 | 0.017702 | 0.017702
44.0628 | 0.080448 | 0.080448
45 | 0.8509 | 0.8509
45.0628 | 0.88221 | 0.88221
46 | 0.90179 | 0.90179
46.0628 | 0.87287 | 0.87287
47 | 0.12357 | 0.12357
47.0628 | 0.06102 | 0.06102
48 | -0.76825 | -0.76825
48.0628 | -0.80693 | -0.80693
49 | -0.95375 | -0.95375
49.0628 | -0.933 | -0.933